# Как обучить работников пожарно-техническому минимуму

Сергей Лысиков, полковник внутренней службы, зам. нач. Главного управления МЧС России по г. Москве – нач. Управления надзорной деятельности и профилактической работы

Основными видами обучения работников мерам пожарной безопасности являются:

- противопожарный инструктаж;

- изучение минимума пожарно-технических знаний.

Обучение работников пожарно-техническому минимуму (ПТМ) организует руководитель предприятия.

Программы обучения пожарно-техническому минимуму должны быть согласованы с территориальными органами МЧС России в соответствии с п. 53 Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций", утвержденных приказом МЧС России от 12 декабря 2007 г. № 645 (далее - Приказ № 645).

## Ответственность за нарушение требований к обучению мерам пожарной безопасности

Нарушение требований пожарной безопасности (в том числе нарушение требований к обучению мерам пожарной безопасности) влечет предупреждение или наложение административного штрафа (ст. 20.4 КоАП РФ):

- на граждан в размере от 1000 до 1500 руб.,

- на должностных лиц - от 6000 до 15000 руб.,

- на юридических лиц - от 150000 до 200000 руб.

Если требования пожарной безопасности нарушил человек, ответственный за их соблюдение, и в результате этого пострадали или погибли люди, то наступает уголовная ответственность по статье 219 УК РФ. Она предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до 7 лет.

## Кто должен пройти обучение пожарно-техническому минимуму

Обучение пожарно-техническому минимуму проходят:

- руководители, специалисты и работники организаций, ответственные за пожарную безопасность и проведение противопожарного инструктажа

- руководители и главные специалисты организации или лица, исполняющие их обязанности;

- работники, выполняющие газоэлектросварочные и другие пожароопасные работы;

- руководители первичных организаций добровольной пожарной охраны;

- водители пожарных автомобилей и мотористы мотопомп детских оздоровительных учреждений;

- сотрудники, осуществляющие круглосуточную охрану организаций;

- иные категории работников по решению руководителя.

Ситуация: если назначено лицо, ответственное за пожарную безопасность нужно ли обучать пожарно-техническому минимуму директора (руководителя организации)

Да, нужно. Руководитель организации, вне зависимости от назначения ответственных лиц по пожарной безопасности, должен быть обучен пожарно-техническому минимуму (ПТМ) в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, а также приемов и действий при возникновения пожара в организации, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению людей и имущества при пожаре.

Это установлено пунктом 3 Правил противопожарного режима в РФ и п. 31 Норм пожарной безопасности, утвержденных приказом МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. № 645.

За непрохождение обучения ПТМ руководитель организации может быть привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 20.4 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

## Кто может не проходить обучение пожарно-техническому минимуму

Нормы пожарной безопасности разрешают не проходить обучение пожарно-техническому минимуму следующим лицам:

- работникам организаций, имеющим квалификацию инженера (техника) пожарной безопасности;

- работникам федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности и его структурных подразделений;

- преподавателям образовательных учреждений по дисциплинам "пожарная безопасность", имеющим стаж непрерывной работы в области пожарной безопасности не менее пяти лет.

Это указано в п. 33 Приказа № 645.

## Что входит в обучение пожарно-техническому минимуму

Руководители, специалисты и работники организаций, ответственные за пожарную безопасность, должны знать требования нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части:

- противопожарного режима;

- пожарной опасности технологического процесса и производства организации;

- приемов и действий при возникновении пожара в организации, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре.

## Периодичность обучения пожарно-техническому минимуму

Руководители, специалисты и работники организаций, не связанных с взрывопожароопасным производством, проходят такое обучение в течение месяца после приема на работу. В дальнейшем они обучаются не реже одного раза в три года. Руководители, специалисты и работники организаций, связанных с взрывопожароопасным производством, проходят обучение раз в год (п. 32 Приказа № 645).

То есть, руководители, специалисты и работники, ответственные за пожарную безопасность, проходят обучение ПТМ с различной периодичностью в зависимости от того какой деятельностью занимаются не они сами, а организация.

Обучение пожарно-техническому минимуму может проходить как с отрывом от производства, так и без отрыва от производства.

Внимание:

Обучение с отрывом от производства проводится в специализированных учреждениях, без отрыва от производства – непосредственно в организации.

## Обучение с отрывом от производства

Обучение с отрывом от производства проходят:

- руководители и главные специалисты организации или лица, исполняющие их обязанности;

- работники, ответственные за пожарную безопасность организаций и проведение противопожарного инструктажа;

- руководители первичных организаций добровольной пожарной охраны;

- руководители загородных оздоровительных учреждений для детей и подростков;

- работники, выполняющие газоэлектросварочные и другие огневые работы;

- водители пожарных автомобилей и мотористы мотопомп детских оздоровительных учреждений;

- иные категории работников по решению руководителя.

## Где проводить обучение с отрывом от производства

Обучение пожарно-техническому минимуму с отрывом от производства организуют:

- в образовательных учреждениях пожарно-технического профиля;

- в учебных центрах федеральной противопожарной службы МЧС России;

- в учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов РФ;

- в территориальных подразделениях Государственной противопожарной службы МЧС России;

- в организациях, оказывающих в установленном порядке услуги по обучению населения мерам пожарной безопасности. К ним, в частности, относятся любые организации, имеющие право на образовательную деятельность на основании лицензии и проводящие обучение мерам пожарной безопасности.

Обучение пожарно-техническому минимуму проводят:

- в учебных образовательных учреждениях пожарно-технического профиля,

- в учебно-методических центрах, территориальных подразделениях ГПС МЧС России,

- в учебных комбинатах ВДПО,

- иные юридические и физические лица, имеющие лицензию на данный вид деятельности.

Проверка знаний требований пожарной безопасности руководителей, специалистов и работников организации осуществляется по окончании обучения пожарно-техническому минимуму с отрывом от производства и проводится квалификационной комиссией, назначенной приказом (распоряжением) руководителя организации, состоящей не менее чем из трех человек.

Результаты обучения и проверки знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума оформляются протоколом (форма дана в Приложении № 4 к Методическим рекомендациям по организации обучения руководителей и работников организаций. Противопожарный инструктаж и пожарно-технический минимум", утвержденным МЧС РФ), который подписывается председателем и членами квалификационной комиссии.

Лицам, успешно прошедшим проверку знаний, выдается квалификационное удостоверение (Приложение № 5 к Методическим рекомендациям по организации обучения руководителей и работников организаций. Противопожарный инструктаж и пожарно-технический минимум", утвержденным МЧС РФ) за подписью председателя и членов комиссии, заверенное печатью организации, выдавшей удостоверение, и указывается дата следующей аттестации.

## Обучение без отрыва от производства

Отдельные сотрудники могут обучаться без отрыва от производства – непосредственно в своей организации. К ним относятся:

- руководители подразделений и главные специалисты взрывопожароопасных производств;

- сотрудники, ответственные за обеспечение пожарной безопасности;

- педагоги дошкольных образовательных учреждений;

- сотрудники круглосуточной охраны организации;

- члены добровольных подразделений пожарной охраны;

- работники, привлекаемые к выполнению взрывопожароопасных работ.

## Как обучать без отрыва от производства

Для сотрудников, которые проходят пожарно-технический минимум без отрыва от производства, разрабатывают специальные программы обучения.

При этом учитывают:

- специфику профессиональной деятельности;

- особенности должностных обязанностей сотрудников и положений отраслевых документов.

Такие требования установлены в пунктах 6 , 36 , 51 Приказа № 645.

В программах отражают действия сотрудников по:

- умению пользоваться первичными средствами пожаротушения;

- действиям при возникновении пожара;

- правилам эвакуации;

- помощи пострадавшим.

Об этом сказано в пункте 55 Приказа № 645.

Примерные специальные программы обучения пожарно-техническому минимуму утверждены Приказом № 645 .

Кроме того, программы обучения пожарной безопасности могут разрабатывать субъекты РФ. Например, в Москве программы обучения населения мерам пожарной безопасности разрабатывает Противопожарная служба города Москвы (п. 2 ст. 14 Закона от 12 марта 2008 г. № 13).

Проекты программ необходимо согласовать с территориальным органом государственного пожарного надзора (п. 53 Приказа № 645).

## Кто проводит обучение пожарно-техническому минимуму

Обучение пожарно-техническому минимуму проводит руководитель организации или сотрудник, назначенный приказом. При этом проводящий обучение должен пройти специальную подготовку с отрывом от производства.

Об этом говорится в пунктах 39 и 40 Приказа № 645.

## Проверка знаний правил пожарной безопасности

После того как сотрудники прошли обучение по пожарно-техническому минимуму без отрыва от производства, проводят проверку знаний правил пожарной безопасности. Для этого:

- создают комиссию;

- разрабатывают перечень контрольных вопросов для проверки знаний;

- ознакамливают сотрудников с программой и графиком проверки знаний.

Квалификационную комиссию по проверке знаний правил пожарной безопасности назначают приказом руководителя.

В состав комиссии входят: председатель, заместители председателя, члены комиссии и секретарь. Все члены комиссии должны пройти обучение с отрывом от производства и проверку знаний требований пожарной безопасности (п. 43 , 44 Приказа № 645).

## Оформление итогов проверки знаний правил пожарной безопасности

Результаты обучения и проверки знаний оформляют протоколом по форме, приведенной в Методических рекомендациях по организации обучения руководителей и работников организаций.

Если сотрудник не прошел проверку знаний из-за неудовлетворительной подготовки, то он обязан в срок не позднее одного месяца пройти повторную проверку (абз. 17 п. 3.2 Методических рекомендаций по организации обучения руководителей и работников организаций).

Сотрудникам, успешно прошедшим проверку знаний, выдайте квалификационное удостоверение по форме, приведенной в Методических рекомендациях по организации обучения руководителей и работников организаций. Наличие удостоверения означает, что сотрудник овладел способами действий и навыками по спасению жизни и здоровья при возникновении пожара.

## Внеочередная проверка знаний правил пожарной безопасности

Внеочередную проверку знаний правил пожарной безопасности проводят:

- при утверждении новых или изменении нормативно–правовых актов, содержащих требования пожарной безопасности;

- при вводе в эксплуатацию нового оборудования;

- при изменении технологических процессов, требующих дополнительных знаний по пожарной безопасности;

- при назначении или переводе сотрудников на другую работу, если новые обязанности требуют дополнительных знаний пожарной безопасности;

- по требованию должностных лиц, если установлены нарушения требований пожарной безопасности и недостаточные знания требований пожарной безопасности;

- после происшедших пожаров;

- при перерыве в работе в данной должности более одного года;

- при осуществлении мероприятий по надзору органами государственного пожарного надзора.

Об этом говорится в пункте 46 Приказа № 645.

Объем и порядок внеочередной проверки знаний мер пожарной безопасности определяются стороной, инициирующей ее проведение (п. 47 Приказа № 645).

Контроль за своевременным проведением проверки знаний требований пожарной безопасности работников осуществляется руководителем организации.

Ситуация: можно ли организовать обучение по программе пожарно-технического минимума газорезчиков и сварщиков в комиссии предприятия?

Нет, нельзя. Согласно Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденных приказом МЧС России от 12 декабря 2007 г. № 645, работники, выполняющие газоэлектросварочные и другие огневые работы, проходят обучение пожарно-техническому минимуму по разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам, с отрывом от производства (п. 36 Приказа № 645).

Согласно п. 37 Приказа № 645 обучение с отрывом от производства проводится:

- в образовательных учреждениях пожарно-технического профиля,

- учебных центрах федеральной противопожарной службы МЧС России,

- учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации,

- территориальных подразделениях Государственной противопожарной службы МЧС России,

- в организациях, оказывающих в установленном порядке услуги по обучению населения мерам пожарной безопасности.

Т. е. газорезчики и сварщики должны проходить обучение ПТМ в указанных организациях.

Ситуация: как часто нужно обучать по пожарной безопасности руководителей, если производство признано пожароопасным?

Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, специалистов и работников организаций проводится в течение месяца после приема на работу и с последующей периодичностью не реже одного раза в год после последнего обучения (п. 32 Норм пожарной безопасности, утв. приказом МЧС России от 12 декабря 2007 г. № 645, далее – Приказ № 645).

Руководителям и специалистам организаций, где имеются взрывопожароопасные и пожароопасные производства, рекомендуется проходить обучение в специализированных учебных центрах. В этих центрах должны быть оборудованы специальные полигоны, учитывающие специфику производства.

Все работники организации, имеющей пожароопасное производство, а также работающие в зданиях с массовым пребыванием людей (свыше 50 человек) должны на практике продемонстрировать:

- порядок действий при пожаре,

- умение пользоваться первичными средствами пожаротушения.

Противопожарный инструктаж с работниками проводится администрацией организации по специальным программам обучения мерам пожарной безопасности работников организаций и в порядке, определяемом администрацией организации.

Время проведения инструктажей, их периодичность определяются согласно пп. 11 -30 Приказа № 645. Повторный противопожарный инструктаж проводит лицо, ответственное за пожарную безопасность, назначенным приказом (распоряжением) руководителя организации с работниками организаций, имеющих пожароопасное производство, не реже одного раза в полугодие (п. 22 Приказа № 645).

Ситуация: как часто необходимо проводить обучение и проверку знаний ПТМ руководителей и специалистов, ответственных за пожарную безопасность?

Обучение пожарно-техническому минимуму (далее - ПТМ) руководителей, специалистов и работников организаций, не связанных с взрывопожароопасным производством, проводится в течение месяца после приема на работу и с последующей периодичностью не реже одного раза в три года после последнего обучения, а руководителей, специалистов и работников организаций, связанных с взрывопожароопасным производством, один раз в год (п. 32 Норм пожарной безопасности, утв. приказом МЧС России от 12 декабря 2007 г. № 645).

То есть, руководители, специалисты и работники, ответственные за пожарную безопасность, проходят обучение ПТМ с различной периодичностью в зависимости от того какой деятельностью занимаются не они сами, а организация.

В ссылке:

| Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Профессионал» (ЧУ ДПО «УЦ «Профессионал») Адрес: Россия, 214000, г. Смоленск, ул. Чаплина, д. 12, 307 Тел. факс: (4812) 33-99-39, 38-03-34 ОГРН 1106700000362, ИНН 6730086450, КПП 673001001 р/с 40703810959000000937в Отделение № 8609 Сбербанка России г. Смоленск к/с 30101810000000000632 БИК 046614632 | Руководителю организации |
| --- | --- |

Исх. №__ от__________

Информационное письмо

«СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ»

Уважаемый руководитель, сообщаем Вам, что согласно Приказа Минтруда и социальной защиты РФ № 814н от 21.11.2014г утвержден новый профстандарт  -  «Специалист по противопожарной профилактике», который предусматривает обучение ответственного лица за противопожарную безопасность на предприятиях.

Согласно новым требованиям, к 01.06.2016 г. Специалист по противопожарной профилактике должен обязательно  иметь дополнительное профессиональное образование в области пожарной безопасности. За отсутствие соответствующей квалификации предусмотрен штраф в размере 120.000 рублей.

Наш учебный центр предлагает пройти обучение по данной программе

Стоимость обучения одного человека – 20 000,00 рублей.

Более подробную информацию можете получить на нашем сайте www.prof67.ru, а так же по телефону (4812) 33-99-39, факс(4812) 38-03-34

Заявки на обучение можно направить по электронной почте:

prof.ppp@yandex.ru